ÔN TẬP  THI NGHỀ PHỔ THÔNG

NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1. Nghề điện dân dụng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nào ?

A. Sản xuất, truyền tải, phân phối điện.

B. Chế tạo vật tư ngành điện.

C. Sử dụng điện phục vụ đời sống.

D. Điều khiển tự động hóa sản xuất.

2. Cọc nối đất để tránh “chạm vỏ” thường  được dùng bảo vệ thiết bị điện như:

A. Các loại đèn chiếu sáng.

B. Động cơ điện, tủ lạnh, máy hàn.

C. Các bóng đèn, quạt gió.

D. Quạt gió, máy sấy tóc, bếp điện.

3. Khi tay người khô ráo sẽ bị điện giật nhẹ hơn khi tay  ướt là do

A. Điện trở của tay khô  nhỏ hơn tay ướt.

B. Điện trở của tay khô  lớn hơn tay ướt.

C. Điện áp của dòng điện tăng lên.

D. Điện trở tay và điện áp đều giảm.

4. Giải thoát nạn nhân bị điện giật khỏi nguồn điện hạ áp bằng cách :

A. Dùng tay kéo ngay nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

B. Báo cho điện lực cắt điện rồi mới kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

C. Cắt cầu dao hoặc gỡ cầu chì rồi lót tay khô ráo để kéo nạn nhân khỏi nguồn điện.

D. Cả 3 cách trên đều đúng.

5. Khi thiết bị điện bị rò điện ra vỏ thì có tác hại là :

A. Thiết bị không hoạt động được

B. Thiết bị không hoạt động được và nguy hiểm cho người sử dụng

C. Nguy hiểm cho người sử dụng khi chạm vào vỏ thiết bị

D. Gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị dễ bị quá tải

6.Chọn câu sai. Nghề điện dân dụng bao gồm những công việc sau:

A. Lắp đặt mạng điện sản xuất nhỏ và mạng điện sinh hoạt.

B. Chế tạo vật tư và các thiết bị điện.

C. Lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

D. Bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện sản xuất nhỏ và mạng điện gia đình.

7.Chọn câu sai. Các biện pháp chủ động phòng tránh tai nạn điện là:

A. Đảm bảo tốt cách điện các thiết bị điện.

B. Sử dụng điện áp cao.

C. Sử dụng những biển bo, tín hiệu nguy hiểm.

D. Sử dụng các phương tiện phịng hộ, an tồn.

8. Theo TCVN 3144-79 về qui định các cấp bảo vệ của thiết bị điện thì cấp III gồm:

A. Những thiết bị làm việc ở điện áp 50V.

B. Những thiết bị làm việc với điện áp lớn hơn 50V.

C. Những thiết bị làm việc với điện áp lớn hơn hoặc bằng 50V.

D. Những thiết bị làm việc với điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 50V.

9. Trong các câu sau, câu nào không phải là tiêu chuẩn an toàn lao động trong phân xưởng sản xuất?

A. Nơi làm việc có đủ ánh sáng.

B. Phải đảm bảo làm việc trên cao

C. Chỗ làm việc đảm bảo sạch sẽ, thơng thống

D. Có chuẩn bị sẵn cho các trường hợp cấp cứu

10. Vị trí và vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống là :

A. Cải tiến máy móc và sản xuất tập trung.

B. Sản xuất và xuất khẩu sang nước bạn.

C. Tạo sự phát triển ổn định kinh tế xã hội.

D. Nâng cao năng suất, cải thiện đời sống.

11. Mục tiêu của nghề điện dân dụng là sau khi học xong chương trình học sinh cần phải đạt được về:

A. Kĩ năng, thái độ.                                         B. Kiến thức, kĩ năng, thái độ.

C. Kiến thức, kĩ năng.                                     D. Kiến thức, thái độ.

12. Dây nối đất vào các thiết bị điện có mục đích để:

A. Làm cho thiết bị ít hao điện.                B. Thiết bị chắc chắn không bị ngã.

C.An toàn cho người vơ tình chạm vo.    D.Thiết bị lâu hư.

13. Các thiết bị điện nối đất bảo vệ được qui dịnh theo tiêu chuẩn Việt Nam nào?

A. TCVN 3144 - 79  	                            B. TCVN 3144 - 97

C. TCVN 3143 - 79   	                            D. TCVN 4578 - 39

CHƯƠNG I: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

14. Để đo điện năng tiêu thụ ta dùng :

A. Oát kế            B. Ampe kế           C. Vôn kế                       D. Công tơ

15. Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì có sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A.   30 V             B.  3,0 V                C.   0,3 V                        D. 4,5 V

16. Sai số tuyệt đối của dụng cụ đo là :

A. Độ chênh lệch giữa giá trị đọc và giá trị thực.

B. Tổng sai số của các lần đo.

C. Độ chênh lệch giá trị đọc được giữa hai lần đo.

D. Giá trị sai số lớn nhất trong các lần đo.

17. Dụng cụ đo lường có hai phần chính là :

A. Phần tĩnh, phần quay và đại lượng cần đo.

C. Cơ cấu đo và mạch đo.

B. Đại lượng cần đo và mạch đo.

D. Cơ cấu đo, đại lượng cần đo.

18. Công tơ 1 pha có công dụng :

A. Đo công suất mạch điện một chiều và xoay chiều.

B. Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện một chiều.

C. Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 1 pha.

D. Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 1 pha có tần số xác định.

19. Đơn vị đo cường độ dòng điện xoay chiều

A. Ampe (A )            B. Ohm ()            C. Volt (V)                 D. Hezt ( Hz)

20. Các dụng cụ đo sau: kiểu điện từ, kiểu từ điện, kiểu cảm ứng điện từ là cách phân loại dụng cụ đo theo:

A. Đặc điểm cấu tạo.                               	B. Đại lượng cần đo.

C. Nguyn lý lm việc.                            	D. Cơng dụng.

21. Oát kế là dụng cụ dùng để đo :

A. Công suất của mạch điện.			B. Điện năng tiêu thụ.

C. Cường độ dòng điện.			D. Điện áp

22. Dùng vạn năng kế để xác định đứt dây thì khóa chuyển mạch phải ở vị trí nào?

A. Vị trí đo điện áp một chiều, thang đo 220 V

B. Vị trí đo điện trở, thang đo R x 10k

C. Vị trí đo cường độ dòng điện

D. Vị trí đo điện áp xoay chiều, thang đo 250 V.

23. Đo điện trở hai đầu của cuộn dây cho giá trị R = ∞ chứng tỏ rằng :

A. Cuộn dây bị ngắn mạch

B. Cuộn dây bị ẩm nên điện trở tăng

C. Cuộn dây bị đứt

D. Cuộn dây bị chập một số vòng

24. Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo :

A. Điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, dòng điện một chiều

B. Điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, điện trở cách điện máy điện

C. Điện áp xoay chiều, dòng điện xoay chiều, điện trở cách điện

D. Điện trở, điện áp và  dòng điện máy điện

25. Khi đo công suất của mạch điện bằng phương pháp gián tiếp ta mắc :

A. Vôn kế nối tiếp với ampe kế và mạch cần đo

B. Vôn kế song song đoạn mạch, ampe kế nối tiếp đoạn mạch cần đo

C. Vôn kế nối tiếp đoạn mạch, ampe kế song song đoạn mạch cần đo

D. Vôn kế và ampe kế nối tiếp với nhau và song song với đoạn mạch cần đo.

26.  Khi gọi tên dụng đo: vôn kế, ampe kế, công tơ là ta  phân loại dụng cụ đo lường điện dựa theo :

A.  Nguyên lý làm việc.                                      	B.  Đại lượng cần đo

C.  Hình dạng, trọng lượng và cấp chính xác.    	D.  Hình dạng bên ngoài.

27. Vạn năng kế là loại dụng cụ có thể đo trực tiếp được đại lượng nào sau đây?

A.  Công suất của máy điện             	 		B.  Công suất của mạch điện

C.  Công suất điện tiêu thụ.                          		D.  Điện trở của dây dẫn.

28. Trên vỏ thiết bị điện có ghi  220 V – 100 W thì dòng điện định mức của thiết bị là :

A.  0, 45 A                        B.  0,22 A                C.  22 A                              D. 45 A

29.  Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.  Nhờ ampe kế mắc nối tiếp với mạng điện trong nhà để xác định trị số điện áp.

B.  Nhờ dụng cụ đo lường điện mà ta có thể phát hiện được hư hỏng trong thiết bị hay trong mạch điện.

C.  Nhờ vôn kế mắc nối tiếp với mạng điện trong nhà để xác định trị số điện áp.

D.  Nhờ ampe kế mắc song song với mạng điện trong nhà để xác định điện áp.

30. Khi sử dụng vạn năng kế đo điện trở, điều nào sau đây sẽ gây ra sai số ?

A. Chạm tay vào phần  cách điện của que đo.       B. Đảo đầu điện trở.

C. Chạm tay vào đầu nối hoặc điện trở.	        D.Hiệu chỉnh 0 của vạn năng kế.

31. Khi đo điện áp xoay chiều cần bắt đầu từ thang đo lớn nhất rồi giảm dần là để:

A. Tránh gây sai số lớn khi đọc kết quả đo.		B. Tránh làm hỏng que đo.

C. Tránh làm hỏng mạch điện của dụng cụ đo.	D. Không đọc được kết quả đo.

32. Trên mặt công tơ điện có ghi 450 vòng/kWh, thông số này gọi là :

A. Hiệu suất của công tơ                             B. Số vòng quay của đĩa nhôm

C. Hệ số công tơ                                          D. Hằng số công tơ

33. Điện năng tiêu thụ trong một tháng là:

A.số chỉ trên công tơ tháng này.

B.số chỉ trên công tơ tháng trước trừ số chỉ trên công tơ tháng này.

C.số chỉ trên công tơ của tháng này cộng số chỉ trên công tơ tháng trước.

D.số chỉ trên công tơ của tháng này trừ số chỉ trên công tơ tháng trước.

34. Điện năng tiêu thụ của hộ gia đình trong 1 tháng được tính bằng

A. KW/S			B. KW.S		   C. KW/h			D. KWh

35. Có mấy phương pháp đo công suất

A. 2 			B. 3			C. 4 			D. 5

36. Trên đồng hồ công tơ của một hộ gia đình , nếu vào ngày 1 tháng 8 số chỉ của công tơ là 1540 kWh, ngày 1 tháng 9 số chỉ của công tơ là 1945 kWh. Tính điện năng tiêu thụ trong tháng của hộ gia đình:

A. 3485 kWh		B. 405 kWh		C. 185 kWh		D.504  kWh

CHƯƠNG II: MÁY BIẾN ÁP

37. Máy biến áp tăng  áp có hệ số biến áp

A. K = 1               	B.  K  1                  C.  K < 1                   D. K > 1

38. Trong công thức tính diện tích hữu ích lõi thép biến áp Shi  = a.b,  có a và b là:

A. Chiều cao và rộng của trụ lõi thép .

B. Chiều dài và rộng của trụ lõi thép

C. Chiều rộng và dầy của cửa sổ lõi thép.

D. Chiều rộng và dầy của trụ lõi thép.

39. Tiết diện dây dẫn của máy biến áp  quan hệ thế nào với dòng điện I và mật độ dòng điện cho phép J:

A. Tỉ lệ thuận với J và tỉ lệ nghịch với I.

B. Tỉ lệ thuận với I và J.

C. Tỉ lệ thuận với I và tỉ lệ nghịch với J.

D. Tỉ lệ nghịch với I và J

40.  Máy biến áp là loại máy dùng để :

A. Biến đổi điện áp và tần  số của dòng điện xoay chiều.

B. Biến đổi điện áp và giữ nguyên tần số của dòng điện xoay chiều.

C. Biến đổi điện áp và giữ nguyên tần số của dòng điện một chiều.

D. Biến đổi điện áp , cường độ và tần  số của dòng điện xoay chiều.

41.  Ở máy biến  áp nhỏ, để cách điện giữa các vòng dây với nhau ta dùng :

A. Dây có bọc giấy hoặc vải.

B.  Giấy cách điện.

C. Nhựa cách điện.

D. Dây có sơn ê-may

42. Ngâm khối máy (bộ phận trong) của máy biến áp vào chất cách điện đạt yêu cầu khi :

A. Thời gian khoảng 5 giờ.

B. Thời gian khoảng 6 giờ.

C. Thời gian khoảng  7 giờ.

D. Không còn bọt khí nổi lên.

43. Bước đầu tiên khi thiết kế máy biến áp là :

A. Tính toán mạch từ.

B. Xác định công suất.

C.  Chọn loại mạch từ.

D. Chọn dây quấn.

44. Cách điện giữa các lớp dây của dây quấn máy biến áp bằng :

A. Tơ hoặc vải sợi.

B. Giấy paraphin hoặc nhựa cách điện.

C. Sơn êmay hoặc tráng men.

D. Vải sợi và giấy cách điện.

45. Công thức tính số vòng dây cuộn sơ cấp của máy biến áp N1 = U1.n với n là :

A. Số vòng/ vôn.

B. Số vòng cuộn thứ cấp.

C. Số lá thép của lõi thép.

D. Số vôn/ một vòng dây quấn.

46. Dây quấn máy biến áp thường làm bằng :

A. Dây đồng điện phân.

B. Dây điện trở.

C. Dây êmay nhôm.

D. Dây đồng thau.

47.  Công suất máy biến áp nhận từ nguồn là :

A.  S1 = U1.I1

B.  S2 = U2.I2

C.  S1 = U1 / I1

D.  S1 = U1.I2

48. Máy biến áp có các bộ phận chính :

A. Lõi thép, dây quấn, bộ phận điều khiển

B. Lõi thép, vỏ máy, đèn báo

C. Dây quấn, lõi thép, vỏ máy

D. Dây quấn, lõi thép, chất cách điện

49. Điện áp ra của máy biến áp được lấy từ :

A. Hai đầu dây quấn stato.

B. Hai đầu dây quấn roto.

C. Hai đầu dây quấn sơ cấp.

D. Hai đầu dây thứ cấp.

50. Ở máy biến áp, cuộn dây nối với nguồn điện gọi là :

A. Cuộn sơ cấp.

B. Cuộn thứ cấp.

C. Cuộn làm việc.

D. Cuộn khởi động.

51. Công dụng của máy biến áp trong truyền tải, phân phối điện năng là :

A. Giữ ổn định điện áp nguồn điện

B . Giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa

C. Làm tăng công suất của máy phát điện khi truyền tải đi xa

D. Giữ ổn định tần số dòng điện

52.  Máy biến áp điện lực thường được sử dụng:

A. Trong gia đình.

B. Trong máy hàn điện.

C. Trong phòng thí nghiệm.

D. Trong truyền tải và phân phối điện năng.

53.                                 Đây là kí hiệu của:

A. Động cơ điện.

B. Máy phát điện.

C. Công tơ điện.

D. Máy biến áp.

54. Khi sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng dạng hiện số cần chú ý:

A. Xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp

B. Xác định đại lượng cần đo và chỉnh về thang đo lớn nhất rồi giảm dần

C. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chọn thang đo thích hợp

D. Kiểm tra pin, xác định đại lượng cần đo, chỉnh thang đo nhỏ nhất rồi tăng dần.

55. Máy biến áp một pha được thiết kế theo các bước tính toán là:

A. Tính mạch từ, công suất MBA, tiết diện dây quấn, số vòng dây quấn, diện tích cửa  sổ.

B. Tính c6ong suất MBA, mạch từ, tiết diện dây quấn, diện tích cửa sổ,  số vòng dây quấn

C. Tính toán mạch từ, diện tích cửa sổ, tiết diện dây quấn công suất MBA, số vòng dây

D. Tính công suất MBA, mạch từ, số vòng dây quấn, tiết diện dây quấn, diện tích cửa sổ

56. Mạch từ của máy biến áp được ghép từ những lá thép kỹ thuật điện dày từ:

A. 0,18  0,2mm

B. 0,18  0,5mm.

C. 0,14 0,4mm.

D. 0,012 0,3mm.

57. Máy biến áp kiểu bọc có diện tích hữu ích của trụ lõi thép  là 6 cm2  thì công suất định mức là :

A. 20 VA

B. 30 VA

C.  25 VA

D. 35VA

58.  Lượng silíc trong thép kỹ thuật điện càng nhiều thì :

A. Tổn thất điện năng càng lớn, lá thép cứng dòn nên khó gia công, dễ gãy

B. Tổn thất điện năng càng lớn, lá thép mềm, dễ bị cong vênh

C. Tổn thất điện năng càng nhỏ, lá thép mềm, dễ bị cong vênh

D. Tổn thất điện năng càng nhỏ, lá thép cứng dòn nên khó gia công,dễ gãy

59. Khi nhiệt độ tăng thì khả năng cách điện của chất cách điện sẽ :

A. Giảm.

B. Tăng.

C. Không thay đổi.

D. Tăng hoặc giảm tùy loại vật liệu.

60. Mạch từ của máy biến áp được ghép lại bằng những lá thép mỏng là để :

A. Dễ lắp ráp, sửa chữa và vận chuyển đi xa.

B. Tăng tính dẫn điện và dẫn từ.

C.  Dễ chế tạo, ít hư hỏng, ít tốn điện khi sử dụng.

D. Giảm tổn thất điện năng do dòng điện fucô.

61. Hai đầu dây của đèn thử ở vị trí nào khi dùng đèn kiểm tra chạm lõi máy biến áp:

A. Một đầu dây chạm vào cuộn sơ cấp, đầu còn lại chạm vào cuộn thứ cấp

B. Hai đầu dây chạm vào hai đầu của cuộn sơ cấp

C. Một đầu dây chạm vào lõi thép, đầu kia chạm vào dây quấn

D. Hai đầu dây chạm vào hai đầu cuộn thứ cấp

62. Dây quấn máy biến áp nhỏ thường có tiết diện hình:

A. Vuông.              B. Chữ nhật.                     C. Lục giác.                   D. Tròn.

63. Tuổi thọ máy biến áp phụ thuộc  phần lớn vào :

A. Chất cách điện.

B. Chất lượng lõi thép.

C. Số vòng dây quấn.

D. Công suất của máy.

64. Máy biến áp sẽ bị cháy nếu làm việc ở tình trạng :

A. Không tải.

B. Quá tải.

C. Non tải ( ít tải).

D. Định mức.

65. Trong gia đình thường sử dụng loại biến áp :

A. Điện lực.

B. Chuyên dùng.

C. Cảm ứng

D. Tự ngẫu

66. Khi nối cuộn sơ cấp của biến áp với nguồn điện một chiều thì :

A. Cuộn thứ cấp có điện một chiều

B. Cuộn thứ cấp bị nóng và có thể bị cháy

C. Cuộn sơ cấp và thứ cấp nóng và có thể bị cháy

D. Cuộn sơ cấp bị  nóng và có thể bị cháy

67. Máy biến áp có dây sơ cấp có 800 vòng, dây thứ cấp có 40 vòng mắc vào nguồn  220V sẽ có điện áp thứ cấp là :

A.  11 V.

B.  110 V.

C.  4400 V.

D.  22 V

68. Dây quấn máy biến áp điện lực loại công suất lớn thường có tiết diện :

A. Hình vuông.

B. Hình tròn.

C. Hình chữ nhật.

D Hình lục giác.

69. Máy biến áp có công suất đầu vào là 1000 W . Nếu biết tổn hao công suất trên dây quấn là 50 W thì công suất cung cấp cho tải sẽ là:

A.  1050 W.

B.  950 W.

C. 1500 W.

D. 1000 W

70. Máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng mắc vào nguồn xoay chiều. Khi đó đo được dòng điện thứ cấp là 1,2A. Vậy, dòng điện qua cuộn sơ cấp là :

A. 0,01 A.

B. 0,02 A.

C. 0,3 A.

D. 0,2 A

71.  Lõi thép máy biến áp có tác dụng:

A. Làm khung quấn dây và tạo ra từ trường.

B. Tạo ra dòng điện cảm ứng và từ trường.

C.Dẫn từ và giúp tăng hiệu suất cho máy.

D.Tạo ra suất điện động cảm ứng.

72. Để giảm hao phí điện năng khi truyền tải điện đi xa người ta thường dùng biện pháp nào ?

A. Làm tăng điện áp trước khi truyền đi

B. Làm giảm điện áp trước khi truyền di

C. Làm tăng công suất của máy phát điện

D. Dùng dây dẫn điện có tiết diện nhỏ

73. Đo dòng điện đầu ra của một ổn áp 10A bằng ampe kế được 11A, ta kết luận:

A. Ổn áp đang hoạt động bình thường

B. Ổn áp đã bị cháy

C. Ổn áp đang bị quá tải

D. Ổn áp bị giảm công suất

74. Một lá thép kỹ thuật điện bị bẻ gãy dễ dàng là do trong thép:

A. Chứa nhiều sắt.

B. Chứa ít silíc.

C. Chứa nhiều silíc.

D. Chứa nhiều tạp chất.

75. Khi máy biến áp làm việc mà có tiếng rung rè rè, không nóng  thì nguyên nhân thường là do :

A. Lõi thép được ép không chặt.

B. Quá tải.

C. Dây sơ cấp quấn thiếu vòng.

D. Cách điện kém.

76.  Điện áp đầu ra của máy biến áp không đúng yêu cầu thiết kế thì cần phải tính toán lại:

A. Mạch từ.

B. Số lớp dây quấn.

C. Hệ số biến áp.

D. Công suất tải.

77. Khi máy biến áp làm việc mà có tiếng ồn, sờ lõi thép khi không tải thấy nóng quá mức thì nguyên nhân là do :

A. Lõi thép được ép không chặt.

B. Quá tải.

C. Dây sơ cấp  quấn thiếu vòng.

D. Cách điện kém.

78. Khi lõi thép của máy biến áp được ghép không đủ số lá thép cần thiết thì :

A. Điện áp đầu ra không đúng yêu cầu.

B. Giảm công suất của máy.

C. Máy nóng quá mức, mau hỏng.

D. Máy không hoạt động được.

79. Máy biến áp là loại máy:

A. Điện từ .

B. Điện từ tĩnh.

C. Từ điện.

D. Điện từ quay.

80. Động cơ là loại máy:

A. Điện từ

B. Điện từ tĩnh.

C. Từ điện.

D. Điện từ quay.

81. Cấu tạo của máy biến áp chia làm mấy phần chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

82. Cấu tạo của động cơ chia làm mấy phần chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

83. Gọi Sdd là tiết diện dây (mm2), I là cường độ dòng điện (A), J là mật độ dòng điện cho phép (A/mm2). Vậy tiết diện dây dẫn được tính bởi:

A.

B.

C.

D.

84. Máy biến áp chạy không tải không đạt yêu cầu khi:

A.Máy vận hành êm.

B.Không có hiện tượng chập mạch ở 2 cuộn dây.

C.Điện áp ra phù hợp với trị số định mức thiết kế.

D.Nhiệt độ máy vượt mức 400C.

85. Máy biến áp cảm ứng khác máy biến áp tự ngẫu ở chổ:

# A. Các cuộn dây được quấn riêng biệt

B. Các cuộn dây được quấn chung một cuộn

C. Lõi thép lớn hơn

D. Dây quấn lớn hơn

86. Máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 550 vòng dây được mắc vào mạng điện 220V. Đầu ra ở cuộn thứ cấp đo được điện áp 6V. Bỏ qua hao phí của máy biến áp, số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

A. 30

B. 15

C. 45

D. 110

87. Một máy biến áp có số vòng cuộn thứ cấp 500 vòng, số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là

A. 1,41A

B. 2A

C. 2,83A

D. 72A

88. Máy biến áp giảm áp có hệ số biến áp là:

A. K = 1

B.  K  1

C.  K < 1

D. K > 1

89. Máy biến áp giảm áp là máy biến áp có:

A.Điện áp đầu vào nhỏ hơn điện áp đầu ra.

B.Điện áp đầu vào lớn hơn điện áp đầu ra.

C. Điện áp đầu vào bằng với điện áp đầu ra.

D.Tùy trường hợp.

90. Máy biến áp tăng áp là máy biến áp có:

A.Điện áp đầu vào nhỏ hơn điện áp đầu ra.

B.Điện áp đầu vào lớn hơn điện áp đầu ra.

C. Điện áp đầu vào bằng với điện áp đầu ra.

D.Tùy trường hợp.

91. Mạch từ của máy biến áp được làm từ vật liệu:

A.Thép không rỉ.

B.Thép dụng cụ.

C.Thép silic.

D.Thép tấm.

92. Dây quấn của máy biến áp có thể làm từ vật liệu nào sau đây:

A.Đồng, nhôm.

B.Đồng, chì.

C.Đồng, kẽm.

D.Đồng, thau.

93. Lớp cách điện trên dây quấn máy biến áp có tác dụng:

A.Giảm dòng điện rò.

B.Tránh chập mạch giữa các vòng dây.

C.Giảm dòng điện fucô.

D.Tăng khả năng cảm ứng từ.

94. Khi tính toán thiết kế máy biến áp, ta tính diện tích cửa sổ là để:

A.Chọn dây quấn cho phù hợp.

B.Chọn số lá thép cho phù hợp.

C.Chọn chiều dày máy biến áp cho phù hợp.

D.Chọn chiều rộng và chiều cao cửa sổ cho phù hợp.

95. Một máy biến áp có Sđm= 100VA, vậy ta tính được Shi của lõi thép là bao nhiêu?

A.10 cm2.

B.11cm2.

C.12cm2.

D.13cm2.

96. Khi tính St lõi thép của MBA dùng trong gia đình thì hệ số lắp đầy có giá trị:

A.Kl = 0,7.

B. Kl = 0,8.

C. Kl = 0,9.

D. Kl = 1,0

97. Kiểm tra đầu vào và đầu ra của máy biến áp bằng vạn năng kế, kim không lệch do:

A.Do không cạo sạch lớp sơn cách điện của dây quấn.

B.Do quấn dây kh6ong chặt.

C.Do ghép lá thép không chặt.

D.Do ghép lá thép không đủ số lá thép.

98. Giả sử cần quấn MBA có 2 ngỏ đầu ra là 6V, 12V. Ta tính được số vòng dây thứ cấp tương ứng là 63 vòng và 125 vòng. Hỏi sau khi quấn được 63 vòng thì ta cần quấn thêm bao nhiêu vòng nữa?

A.125 vòng.

B.188 vòng.

C.62 vòng.

D.63 vòng.

99. Tính diện tích cửa sổ của MBA gia đình có công suất định mức 10VA, điện áp vào 220V, điện áp ra 12V là:

A.250 mm2.

B.25 mm2.

C.500 mm2.

D.50 mm2.

100. Máy biến áp công suất 10VA, U1=220V, U2= 6V. Số vòng của cuộn dây thứ cấp là:

A.125 vòng.

B.78 vòng.

C.98 vòng.

D.63 vòng.

101. Sau khi quấn xong cuộn sơ cấp, ta cần phải:

A. Lót 1 lớp cách điện rồi quấn tiếp cuộn thứ cấp.

B. Quấn tiếp cuộn thứ cấp.

C. Lồng lõi thép vào.

D. Kiểm tra cách điện.

102. Nếu MBA có U1=220V, U2=12V, Sđm=10VA thì số vòng dây sơ cấp và thứ cấp sẽ là:

A.2090/125.

B.125/2090.

C.1090/125.

D.2090/1090.

103. Công suất MBA cần chế tạo được xác định theo công thức:

A. Sđm=U1xI2.

B. Sđm=U2xI2.

C. Sđm=U2xI1.

D. Sđm=N1xN2.

CHƯƠNG III: ĐỘNG CƠ ĐIỆN

104. Kích thước sải cánh quạt điện ( mm) :

A.  20 đến 1800

B.   200 đến 1800

C.   2000 đến 1800

D. 20 đến 200

105. Lượng nước máy bơm bơm được trong một đơn vị thời gian là :

A. Tốc độ bơm

B. Lưu lượng

C.  Công suất bơm

D. Dung lượng máy bơm

106. Thùng giặt, van nạp nước, thùng chứa nước thuộc về phần nào của máy giặt :

A. Công nghệ.

B. Động lực.

C. Điều khiển.

D. Cơ khí.

107. Máy bơm nước gia đình, máy giặt dùng nguồn điện :

A. Xoay chiều 220V–50Hz.

B.  Xoay chiều 380 V.

C. Một chiều 220 V-50Hz.

D. Một chiều 380V.

108. Đường ống nối của máy bơm nước nên dùng loại :

A. Sắt tráng kẽm mặt ngoài.

B. Sắt tráng kẽm mặt trong.

C. Sắt tráng kẽm cả 2 mặt.

D. Ống nhựa.

109. Khối lượng đồ khô mà máy giặt có thể giặt trong một lần gọi là :

A. Lưu lượng máy.					B. Công suất máy.

C. Công suất giặt.					D  Dung lượng máy.

110.  Kg/cm2  là đơn vị của :

A. Lực vắt của máy giặt.

B.  Lực giặt  của máy giặt  tác dụng lên quần áo.

C. Áp suất nguồn nước cấp máy giặt.

D.  Công suất máy bơm nước.

111. Công suất động cơ điện của máy giặt là :

A.  2 đến 3 kW.

B. 20 đến 30 W.

C. 1200 đến 1500 W.

D. 120 đến 150 W.

112.  Chương trình đúng của máy giặt :

A. Vắt , giũ, giặt, vắt.

B. Giặt, vắt, giũ, vắt.

C. Giặt, giặt, vắt, giũ, vắt.

D. Giặt, vắt, giũ, giũ, vắt.

113. Số dây quấn làm việc của động cơ điện 3 pha là :

A. Một.

B. Hai.

C. Ba.

D. Bốn.

114. Số dây quấn làm việc của động cơ điện 1 pha là :

A. Một.

B. Hai.

C. Ba.

D. Bốn.

115. Đặc điểm của động cơ không đồng bộ là :

A. Tốc độ quay của roto chậm hơn tốc độ stato.

B. Tốc độ quay của roto nhanh hơn tốc độ stato.

C. Tốc độ quay của roto nhanh hơn tốc độ từ trường quay.

D. Tốc độ quay của roto chậm hơn tốc độ từ trường quay.

116. Động cơ điện một pha thường có công suất :

A. Dưới 600W.

B. Trên 600W.

C. Trên 1000W.

D. Dưới 6000W.

117. Dựa vào nguyên lý làm việc chia động cơ điện thành các loại:

A. Động cơ đồng bộ và động cơ không đồng bộ.

B. Động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều.

C. Động cơ điện một pha, hai pha và ba pha.

D. Động cơ điện công suất lớn, động cơ điện công suất nhỏ.

118. Động cơ điện có các phần chính là :

A. Stato là phần quay và roto là phần tĩnh.

B. Stato là phần tĩnh và roto là phần quay.

C. Lõi thép kỹ thuật điện và 2dây quấn sơ cấp, thứ cấp.

D. Trục roto, dây quấn sơ cấp, thứ cấp và vỏ máy.

119. Trong động cơ điện có dây quấn phụ (ĐC chạy tụ) có :

A.Trục của dây quấn chính và phụ lệch nhau 900 điện trong không gian

B. Trục của dây quấn chính và phụ lệch nhau 1200 điện trong không gian

C. Tụ điện được mắc song song với dây quấn chính và dây quấn phụ

D. Dây quấn chính và dây quấn phụ được quấn trên cùng một lõi thép

120. Trong động cơ chạy tụ có :

A. Cuộn làm việc quấn bằng dây điện từ có tiết diện lớn, nhiều vòng

B. Cuộn làm việc quấn bằng dây điện từ có tiết diện lớn, ít vòng

C. Cuộn làm việc quấn bằng dây điện từ có tiết diện nhỏ, nhiều vòng

D. Cuộn làm việc quấn bằng dây điện từ có tiết diện nhỏ, ít vòng

121. Trong động cơ chạy tụ có :

A. Cuộn khởi động quấn bằng dây điện từ có tiết diện lớn, nhiều vòng

B. Cuộn khởi động quấn bằng dây điện từ có tiết diện lớn, ít vòng

C. Cuộn khởi động quấn bằng dây điện từ có tiết diện nhỏ, nhiều vòng

D. Cuộn khởi động quấn bằng dây điện từ có tiết diện nhỏ, ít vòng

122. Trong động cơ điện có dây quấn phụ (ĐC chạy tụ), tụ điện được mắc :

A. Nối tiếp với cuộn khởi động

B. Song song với cuộn khởi động

C. Nối tiếp với cuộn làm việc

D. Vừa nối tiếp vừa song song với cuộn làm việc

123. Chiều cao cột nước bơm của máy bơm được tính  :

A. Từ vị trí đặt máy đến bề mặt mực nước dưới mà máy có thể hút lên bình thường

B. Từ vị trí đặt máy đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được

C. Từ miệng ống hút đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được

D. Từ miệng ống hút đến vị trí đặt máy

124. Chiều sâu cột nước bơm của máy bơm được tính  :

A. Từ vị trí đặt máy đến bề mặt mực nước dưới mà máy có thể hút lên được

B. Từ vị trí đặt máy đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được

C. Từ miệng ống hút đến vị trí cao nhất mà máy có thể đẩy nước lên được

D. Từ miệng ống hút đến vị trí bể chứa nước.

125. Để điều chỉnh tốc độ quay động cơ một pha của quạt bàn người ta thường sử

dụng phương pháp nào sau đây?

A. Thay đổi điện áp đặt vào dây quấn stato.

B.Thay đổi điện áp đặt vào dây quấn roto.

C.Mắc song song cuộn làm việc với tụ điện.

D.Mắc song song cuộn khởi động với tụ điện.

126. Để đổi chiều quay động cơ điện ta phải thực hiện nguyên tắc nào?

A. Đổi chiều mômen quay.

B.Thay đổi điện áp.

C. Dùng cuộn trở kháng mắc nối tiếp với cuộn khởi động.

D.Thay đổi số vòng dây stato.

# 127.  Loại quạt có dây giật tốc độ và chuyển hướng là:

A. Quạt bàn.

B. Quạt trần.

C. Quạt tường.

D. Quạt đứng.

128. Cấu tạo stato động cơ có vịng chập gồm:

A. Dây quấn stato, lõi thép stato, cực từ, vòng ngắn mạch.

B. Lõi thép stato và dây quấn tập trung.

C. Lõi thép, thanh dẫn, vòng ngắn mạch, trục.

D. Dây quấn và thanh dẫn.

129. Khi đóng điện vào quạt, quạt khởi động khó là do :

A. Trục bị kẹt.

B.  Đứt dây nguồn.

C. Mất điện nguồn.

D. Mối nối tiếp xúc kém.

130. Khi đóng điện vào quạt , quạt lúc quay lúc không là do :

A. Dây quấn bị chập.

B.  Đứt dây nguồn.

C. Mất điện nguồn.

D. Mối nối tiếp xúc kém.

131.  Dây quấn động cơ quạt điện bị chập một số vòng sẽ có hiện tượng :

A. Quạt không quay.

B. Quạt lúc quay lúc không.

C. Quạt không thể đổi tốc đo.

D. Quạt quá nóng.

132.  Công suất tiêu thụ của máy bơm phụ thuộc vào :

A. Lưu lượng.

B. Chiều cao cột nuớc bơm.

C. Chiều sâu cột nước hút.

D. Đường kính ống nước.

133.  Tốc độ quay của máy bơm nước gia đình thường là (vòng / phút):

A.  n = 750

B.  n = 1420

C.  n = 2920

D.  n = 3290

134. Đóng điện vào máy bơm nước, động cơ điện của bơm không quay là do :

A. Mất điện, hở mạch, động cơ bị cháy.

B. Mất nước mồi, dây quấn động cơ bị chập.

C. Mất điện nguồn, đầu ống hút bị tắc.

D. Đầu ống hút bị tắc, nguồn nước đầu hút bị cạn.

135. Máy bơm chạy êm nhưng không có nước đầu ra  là do :

A . Mất điện, hở mạch, động cơ bị cháy.

B. Mất nước mồi, dây quấn động cơ bị chập.

C. Mất điện nguồn, đầu ống hút bị tắc.

D. Đầu ống hút bị tắc, nguồn nước đầu hút bị cạn.

136. Khi khởi động máy bơm nước mà áp tô mát tự động ngắt điện hoặc đứt cầu chì là do :

A. Động cơ bị rò điện.

B. Dây quấn ĐC bị chập.

C. Mất điện.

D. Không có nguồn nước cấp.

137. Khi máy giặt đang vắt mà bị rung lắc mạnh, va đập vào thùng máy là do :

A. Không đủ nước.

B. Điện áp nguồn yếu.

C. Trục ĐC bị mòn.

D. Đồ giặt bị  xoắn thành cụm không đều.

138. Động cơ điện là loại máy biến đổi :

A. Điện năng thành nhiệt năng.

B. Điện năng thành quang năng.

C. Điện năng thành cơ năng.

D. Cơ năng thành điện năng.

139. Quạt đặt trên nền nhà, có thể điều chỉnh được độ cao – thấp là loại :

A. Quạt bàn.

B. Quạt trần.

C. Quạt cây (quạt đứng).

D. Quạt hộp tản gió.

140. Động cơ quạt điện dân dụng là loại động cơ gì?

A. Động cơ điện một chiều công suất nhỏ.

B. Động cơ điện xoay chiều một pha công suất nhỏ.

C. Động cơ điện xoay chiều ba pha công suất nhỏ

D. Động cơ điện một chiều công suất lớn

141.Cấu tạo gồm các thanh dẫn đặt trong rãnh của lõi thép nối với nhau bằng vòng  ngắn mạch là :

A. Stato dây quấn của động cơ điện.

B. Rôto dây quấn của động cơ điện.

C. Rôto lồng sóc  của động cơ điện.

D. Stato lồng sóc của động cơ điện.

142. Đặc điểm của động cơ có vòng ngắn mạch (ĐC vòng chập) :

A. Cấu tạo đơn giản, hiệu suất thấp, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu.

B. Cấu tạo đơn giản, hiệu suất cao, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu

C. Cấu tạo phức tạp, hiệu suất cao, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu

D. Cấu tạo phức tạp, hiệu suất cao, mômen mở máy lớn, ít vật liệu

143. Đặc điểm của động cơ có dây quấn phụ (ĐC chạy tụ) :

A. Cấu tạo đơn giản, hiệu suất thấp, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu.

B. Cấu tạo đơn giản, hiệu suất cao, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu

C. Cấu tạo phức tạp, hiệu suất cao, mômen mở máy yếu, tốn vật liệu

D. Cấu tạo phức tạp, hiệu suất cao, mômen mở máy lớn, ít vật liệu

144. Đảo chiều quay của động cơ một pha có dây quấn phụ bằng cách:

A. Đảo đầu nối dây của hai dây quấn chính và dây quấn phụ

B. Đổi điện áp đặt vào dây quấn stato (điều chỉnh giảm điện áp)

C. Đổi điện áp đặt vào dây quấn stato (điều chỉnh tăng điện áp)

D. Đảo đầu nối dây của một trong hai dây quấn chính hoặc dây quấn phụ

145. Chọn câu sai :

A. Nên để quạt điện ở nơi khô, thoáng

B. Không để hộp tản gió của quạt tựa vào tường hoặc gần rèm cửa

C. Khi khởi đông quạt điện nên ấn nút tốc độ thấp trước sau đó tăng dần tốc độ

D. Không dùng xăng hoặc cồn để lau chùi quạt

146. Vai trò của vòng chập trong động cơ điện một pha là :

A. Dùng để khởi động động cơ

B. Dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ

C. Dùng để đổi chiều quay của động cơ

D. Dùng để làm tăng điện áp ban đầu khi khởi động

147. Khi cuộn dây quạt bị ẩm ta cần làm như sau :

A. Tháo quạt, phơi nắng

B. Tháo quạt để trong mát một thời gian

C. Tháo quạt, rửa sạch bằng nước, phơi nắng

D. Tháo quạt, rửa sạch bằng xăng, dùng máy sấy khô

148. Khi cánh quạt của động cơ bơm nước bị kẹt thì :

A. Động chạy được nhưng gãy cánh bơm

B. Động cơ yếu, nước bơm lên ít

C. Động cơ không khỏi động được

D. Động cơ bình thường nhưng nước không lên được

149. Các loại quạt điện khi hoạt động có tiếng ồn lớn là do :

A. Điện áp nguồn quá cao

B. Điện áp nguồn quá thấp

C. Hỏng lớp cách điện

D. Bạc đạn, bạc lót (bạc thau) bị mòn

150. Trong các thiết bị sau , thiết bị nào không có động cơ điện :

A. Máy bơm nước bằng điện

B. Quạt điện

C. Máy giặt

D. Tủ lạnh, máy lạnh

151. Khi đóng điện vào máy bơm nước,có điện vào, động cơ rung nhẹ nhưng không quay là do :

A. Điện áp nguồn quá cao so với định mức

B. Mạch cấp điện cho động cơ bị hở mạch do đứt dây

C. Tụ điện khởi động bị hỏng

D. Dây quấn động cơ bị cháy

152. Muốn tốc độ quạt điện có thể tăng giảm từ từ ta điều chỉnh bằng cách :

A. Dùng mạch điều khiển bán dẫn

B.  Dùng cuộn điện kháng

C.  Thay đổi số vòng dây stato (dùng cuộn dây số)

D. Đảo đầu nối dây của dây quấn chính và phụ.

153. Động cơ điện máy bơm nước bị quá nóng, lượng nước bơm ra yếu là do :

A. Miệng ống hút bị tắc do rác bẩn hoặc vật lạ lấp kín

B. Động cơ bị rò điện ra vỏ (chạm mát)

C. Dây quấn động cơ bị cháy

D. Dây quấn động cơ bị chập một số vòng dây

154. Máy bơm chạy êm nhưng lượng nước ra yếu là do :

A. Miệng ống hút bị tắc do rác bẩn hoặc vật lạ lấp kín

B. Động cơ bị rò điện ra vỏ (chạm mát)

C. Dây quấn động cơ bị cháy

D. Dây quấn động cơ bị chập một số vòng dây

155. Mạch điều khiển bán dẫn và triac ở quạt điện có tác dụng

A. Làm cho đảo chiều quay theo mong muốn.

B. Điều chỉnh tốc độ quay.

C. Làm cho quạt bền hơn.

D.Ổn định điện áp đặt vào quạt.

156. Trong động cơ chạy tụ, dây quấn phụ mắc nối tiếp với tụ C là để:

A. Ngăn cản dòng điện chạy qua dây quấn phụ

B. Dòng điện trong hai dây quấn chính và phụ được ổn định

C. Tạo sự lệch pha của dịng điện trong cuộn khởi động và cuộn làm việc

D. Tích điện, dự trữ điện cung cấp cho mạch khi sụt áp.

CHƯƠNG IV: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

157.  Khi thiết kế chiếu sáng phòng ta thường bắt đầu bằng công việc xác định :

A. Cường độ sáng.

B. Độ rọi.

C. Quang thông tổng.

D. Công suất đèn.

158. Năng lượng do nguồn sáng phát ra trong một đơn vị thời gian là :

A. Quang thông.

B. Quang phổ.

C. Cường độ sáng.

D. Hiệu suất phát quang.

159. Nhà ở, khu vực yêu cầu chiếu sáng trung bình sẽ chọn độ rọi là :

A. 500 lx.

B. 400  lx.

C. 300  lx.

D. 200  lx.

160. Mật độ quang thông chiếu trên một mặt phẳng gọi là :

A.  Cưòng độ sáng.

B.  Độ rọi.

C.  Quang thông tổng.

D.  Công suất đèn.

161. Cầu chì là khí cụ dùng để :

A. Bảo vệ mạch điện.

B. Đóng cắt thiết bị điện.

C. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.

D. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện và đường dây.

162. Bước đầu tiên trong tính toán, thiết kế mạng điện trong nhà là:

A. Chọn dây dẫn, thiết bị đòng cắt và bảo vệ.

B. Xác định mục đích, yêu cầu sử dụng mạng điện.

C. Đưa ra các phương án thiết kế và chọn phương án thích hợp.

D. Xác định yêu cầu sử dụng, chọn phương án thiết kế, chọn dây và thiết bị.

163. Tỉ số giữa quang thông và công suất của đèn (/P)gọi là :

A. Độ rọi.

B. Độ chói.

C. Cường độ sáng.

D. Hiệu suất phát quang

164. Quang thông phát ra của nguồn sáng phụ thuộc vào :

A. Công suất điện tiêu thụ và loại thiết bị chiếu sáng

B. Công suất định mức và loại thiết bị chiếu sáng

C. Cường độ sáng và độ chói của thiết bị chiếu sáng

D. Hiệu suất phát quang của thiết bị chiếu sáng

165. Quang thông có đơn vị  là :

A. Lux (lx).

B. Lumen (lm).

C. Candela (cd).

D. Candela trên mét vuông ( cd/m2 ).

166. Độ rọi có đơn vị  là :

A. Lux (lx).

B. Lumen (lm).

C. Candela (cd).

D. Candela trên mét vuông ( cd/m2 ).

167. Độ chói có đơn vị  là :

A. Lux (lx).

B. Lumen (lm).

C. Candela (cd).

D. Candela trên mét vuông ( cd/m2 ).

168. Đại lượng đo ánh sáng nào được quan tâm nhất khi tính toán chiếu sáng :

A. Quang thông.

B. Độ chói.

C. Độ rọi.

D. Công suất đèn.

169 Cường độ sáng có đơn vị  là :

A. Lux (lx).

B. Lumen (lm).

C. Candela (cd).

D. Candela trên mét vuông ( cd/m2 ).

170. Ưu điểm của đèn sợi đốt  là :

A. Hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ dài

B. Giá thành rẻ, đơn giản, dễ sử dụng, dễ sưả chữa, phát sáng ổn định

C. Phát sáng ổn định, không phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm môi trường

D. Hiệu suất phát quang thấp, ít hư hỏng, tuổi thọ dài.

171. Nhược điểm của đèn sợi đốt là :

A. Giá thành cao, hiệu suất phát quang thấp, sinh nhiệt nhiều

B. Hiệu suất phát quang thấp, tuổi thọ ngắn, phát ánh sáng nóng

C. Giá thành cao, phức tạp, phát sáng không ổn định khi môi trường thay đổi

D. Phức tạp, dễ hỏng, hiệu suất phát quang thấp, tuổi thọ ngắn.

172. Độ chói lớn nhất gây nên hiện tượng lóa mắt là :

A. 5000 cd/m2.

B. 500 cd/m2.

C. 1000 cd/m2.

D. 2000 cd/m2.

173. Công suất yêu cầu của phụ tải đối với mạng điện được tính :

A. Bằng tổng công suất các phụ tải trong mạng điện Pt  + 20%

B. Bằng tổng công suất các phụ tải trong mạng điện Pt  x  hệ số yêu cầu Kyc

C. Bằng tổng công suất các phụ tải trong mạng điện  Pt  +  hệ số dự trữ K

D. Bằng tổng công suất các phụ tải trong mạng điện   Pt  - 20%

174.             Đây là kí hiệu của :

A. Động cơ điện.

B. Máy biến áp.

C. Công tơ điện.

D. Máy phát điện.

175.             Đây là kí hiệu của :

A. Động cơ điện.

B. Máy biến áp.

C. Công tơ  điện.

D.  Máy phát điện.

176.                      Đây là kí hiệu của :

A. Động cơ điện.

B. Máy biến áp.

C. Công tơ điện.

D.  Máy phát điện.

177. Quang thông tổng được tính toán bằng công thức :

A . tổng  = K .ES/ Ksd   (lm).

B . tổng  = K .EF/ Ksd    (lm).

C . tổng  = Ksd .ES/ K   (lm).

D . tổng  = K .Es/ Ksd    (lm).

178.  Loại đèn nào sau đây có hiệu suất phát quang cao nhất :

A. Đèn pin.

B. Đèn compact  huỳnh quang.

C. Đèn ống huỳnh quang loại thường.

D. Đèn sợi đốt.

179. Để thể hiện rõ vị trí của các phần tử trong mạch điện ta dùng :

A Sơ đồ cấu tạo của mạch điện.

B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện.

D. Sơ đồ cấp điện của mạch điện.

180. Để thể hiện rõ mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện ta dùng:

A Sơ đồ cấu tạo của mạch điện

B. Sơ đồ lắp đặt của mạch điện

C. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện

D. Sơ đồ nguyên lí và cấu tạo của mạch điện

181. Nhược điểm của đặt mạng điện theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính là :

A. Dùng nhiều bảng điện nhánh nên ảnh hưởng đến yêu cầu thẩm mỹ

B. Thi công phức tạp, sử dụng nhiều dây và thiết bị bảo vệ, chi phí cao

C. Việc lắp đặt phức tạp, tốn nhiều bảng điện, thời gian thi công lâu

D. Sử dụng nhiều bảng điện, tốn nhiều dây và thiết bị bảo vệ

182. Công tắc 3 cực thường được sử dụng phổ biến ở các mạch đèn :

A. Mạch đèn thay đổi ánh sáng

B. Mạch đèn cầu thang

C. Mạch đèn nhà kho

D. Mạch đèn phòng học.

183. Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc song song, nếu có một bóng bị đứt thì :

A. Một số bóng đèn sáng, một số bóng đèn không sáng.

B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt.

C. Các bóng đèn sáng mờ.

D. Tất cả các bóng dèn trong mạch đều không sáng.

184. Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc nối tiếp, nếu có một bóng bị đứt thì :

A. Một số bóng đèn sáng, một số bóng đèn không sáng.

B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt.

C. Các bóng đèn sáng mờ.

D. Tất cả các bóng dèn trong mạch đều không sáng.

185. Mạch điện có một bóng đèn có thể tắt, mở ở hai vị trí khác nhau là:

A. Mạch đèn sợi đốt đơn giản.

B. Mạch đèn cầu thang.

C. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.

D. Mạch đèn sáng luân phiên.

186. Hy  cho biết đèn nào sau đây  có hiệu suất phát quang cao nhất ?

A . Đèn compact huỳnh quang  220v có  p = 20 (w) ;  = 1400 (lm).

B . Đèn compact huỳnh quang  220v có  p = 23 (w) ;  = 1800 (lm).

C . Đèn ống  huỳnh quang  220v có  p = 40 (w) ;  = 1720 (lm).

D . Đèn ống  huỳnh quang  220v cĩ  p = 65 (w) ;  =  4900(lm).

187. Độ rọi cho ta biết được :

A. Mức được chiếu sáng  của bề mặt.

B. Mức độ chiếu sáng  của phịng học.

C. Mức độ chiếu sáng  của một bóng đèn.

D. Lượng nh sng của những nguồn sng pht ra.

188. Để có quang thông tổng 51000 lm cần dùng bao nhiêu đèn có quang thông 3200lm :

A. 10 đèn.

B. 12 đèn.

C. 14 đèn.

D. 16 đèn.

189. Mạch điện có hai công tắc được bố trí ở hai vị trí khác nhau để điều khiển một đèn, đó là:

A. Mạch đèn đơn giản dạng độc lập.

B. Mạch đèn cầu thang.

C. Mạch đèn sáng luân phiên.

D. Mạch đèn thay đổi ánh sáng.

190. Ưu điểm của lắp đặt mạng điện theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính là :

A. Bảo vệ chọn lọc, sử dụng thuận tiện, đạt yêu cầu thẩm mỹ

B. Thi công đơn giản, sử dụng ít dây và thiết bị bảo vệ, chi phí thấp

C. Thi công đơn giản, đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu thẩm mỹ

D. Sự cố quá tải trong từng nhánh không ảnh hưởng toàn bộ mạng điện

191 . Ưu điểm của lắp đặt mạng  điện  theo kiểu tập trung là :

A. Bảo vệ chọn lọc, sử dụng thuận tiện, đạt yêu cầu thẩm mỹ

B. Thi công đơn giản, sử dụng ít dây và thiết bị bảo vệ

C. Thi công đơn giản, đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu thẩm mỹ

D. Bảo vệ chọn lọc, sử dụng ít dây và thiết bị bảo vệ, chi phí thấp

192. Nhược điểm của đặt mạng điện theo kiểu tập trung là :

A. Dùng nhiều bảng điện nhánh nên ảnh hưởng đến yêu cầu thẩm mỹ

B. Thi công phức tạp, sử dụng nhiều dây và thiết bị bảo vệ, chi phí cao

C. Việc lắp đặt phức tạp, tốn nhiều bảng điện, thời gian thi công lâu

D. Sử dụng nhiều bảng điện, tốn nhiều dây và thiết bị bảo vệ

193. Tiết diện dây dẫn chọn cho đường dây trục chính được tính toán theo :

A. Tổng điện áp định mức của các thiết bị điện trong mạng điện

B. Cường độ dòng điện sử dụng của mạng điện ( tính theo công suất tổng yêu cầu)

C. Cường độ dòng điện sử dụng của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện

D. Điện áp định mức của thiết bị có công suất lớn nhất trong mạng điện

194. Quan hệ giữa dòng điện sử dụng Isd  với dòng điện cho phép Icp  khi chọn tiết diện dây dẫn :

A. Isd   = Icp

B. Isd   ≥   Icp

C. Isd   ≤   Icp

D. Isd  >  Icp

195.                                 Đây là kí hiệu của các phần tử nào :

A. Chuông điện và máy biến áp

B. Công tơ điện và máy biến áp

C. Chuông điện và trạm biến áp

D. Công tơ điện và trạm biến áp

196. Sơ đồ cấp điện cho nhà chung cư theo thứ tự thế nào là đúng :

A.Tủ điện tổng; trạm biến áp; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ

B. Trạm biến áp; tủ điện tổng; tủ điện tầng; bảng điện; các tải của căn hộ

B. Tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; bảng điện; các tải của căn hộ

D. Bảng điện; tủ điện tầng; trạm biến áp; tủ điện tổng; các tải của căn hộ

197. Phòng học có yêu cầu chiếu sáng trung bình sẽ chọ độ rọi là :

A.  300 lx.

B.  200 lx.

C . 400 lx.

D.  500 lx.

198.                    Đây là kí hiệu của phần tử nào trong hệ thống điện:

A. Chuông điện.

B. Máy biến áp.

C. Trạm biến áp.

D. Hệ thống điện.

199.                    Đây là kí hiệu của phần tử nào trong hệ thống điện:

A. Chuông điện.

B. Máy biến áp.

C. Trạm biến áp.

D. Hệ thống điện.

200.                    Đây là kí hiệu của phần tử nào trong hệ thống điện :

A. Chuông điện.

B. Máy biến áp.

C. Trạm biến áp.

D. Hệ thống điện.

ĐÁP ÁN

|  | C |  | B |  | B |  | C |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  | B |  | D |  | B |  | D |
|  | B |  | C |  | A |  | D |  | D |
|  | A |  | C |  | D |  | A |  | C |
|  | A |  | B |  | C |  | A |  | B |
|  | B |  | D |  | A |  | B |  | C |
|  | C |  | D |  | D |  | D |  | A |
|  | B |  | C |  | D |  | C |  | B |
|  | D |  | D |  | B |  | B |  | A |
|  | A |  | A |  | C |  | D |  | A |
|  | B |  | D |  | D |  | C |  | D |
|  | B |  | C |  | D |  | A |  | D |
|  | C |  | D |  | A |  | B |  | D |
|  | D |  | A |  | A |  | B |  | B |
|  | D |  | A |  | C |  | C |  | A |
|  | A |  | C |  | C |  | B |  | D |
|  | C |  | B |  | C |  | D |  | A |
|  | B |  | B |  | D |  | B |  | A |
|  | C |  | A |  | B |  | B |  | C |
|  | C |  | A |  | C |  | A |  | D |
|  | A |  | A |  | B |  | B |  | B |
|  | A |  | A |  | C |  | D |  | C |
|  | D |  | B |  | C |  | A |  | D |
|  | A |  | A |  | B |  | A |  | B |
|  | C |  | A |  | B |  | A |  | A |
|  | A |  | C |  | A |  | A |  | D |
|  | D |  | A |  | C |  | A |  | D |
|  | B |  | D |  | C |  | C |  | B |
|  | C |  | A |  | D |  | D |  | C |
|  | A |  | D |  | C |  | D |  | D |
|  | C |  | A |  | D |  | A |  | B |
|  | C |  | B |  | A |  | D |  | B |
|  | C |  | C |  | B |  | D |  | B |
|  | A |  | D |  | C |  | C |  | B |
|  | B |  | A |  | B |  | D |  | A |
|  | C |  | A |  | B |  | B |  | C |
|  | A |  | B |  | B |  | D |  | B |
|  | B |  | A |  | D |  | B |  | B |
|  | A |  | B |  | C |  | C |  | C |
|  | B |  | B |  | A |  | C |  | D |

# Text boxes

F

Đ

kWh

H